[image: image1.wmf]2

1

2

n

u

n

s

æö

ç÷

èø

＝

 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载

浙江省2012年7月高等教育自学考试

误差理论与数据处理试题

课程代码：06018

本试卷分A、B卷，使用2008年版本教材的考生请做A卷，使用2010年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

A卷
一、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.只要测量仪器精度很高，测量可以不存在误差。（　　　）

2.同一种测量长度的仪器，测量不同长度，测量的绝对误差相同。（　　　）

3.测量值和平均值之差为绝对误差。（　　　）

4.3.56m=3560mm。（　　　）

5.极差法求标准误差不需要求出算术平均值。（　　　）

6.未定系统误差的合成一般采用方和根合成。（　　　）

7.公式
[image: image21.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org



计算的是自由度。（　　　）

8.在非等精度测量中，当测量条件和测量者水平相同的条件下，有几组不同测量次数，每组测量结果的权是相同的。（　　　）

9.计算公式近似性引入的误差属于随机误差。（　　　）

10.当测量列中
[image: image2.wmf]i

n

<3σ，说明测量列中不存在粗大误差。（　　　）

二、填空题(本大题共17小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.测量的准确度高指测量中______误差小。

2.测量值加上修正值为______。

3.随机误差正态分布的特性有______，______，______，______。

4.回归分析是以______为基础的。

5.正态分布曲线下面积表示的是______。

6.仪器附件及附属工具引起的测量误差为______。

7.秩和检验法可以检验______。

8.
[image: image3.wmf]34.511.113

6.451.3

+

－

 =______。

9.量程为0—50mm的千分尺的示值误差为0.0014mm，该仪器的引用误差为______。

10.当测量列的测量次数较少时，平均值的极限误差应按______分布计算。

11.当
[image: image4.wmf]5

xxk

s

->

，n=6时，k=5.04，说明测量值x5含有______误差。

12.已定系统误差经修正后，系统误差与随机误差的合成按______合成。

13.
[image: image5.wmf]2222

1212

y

uu

sss

=+++

，如果测量的有效数字取一位，某项误差≤______，说明该项可以舍去。

14.由均匀分布的某仪器误差，可以求该项的标准不确定度______。

15.按残余误差校核法求得差值∆=0，说明______系统误差。

16.已知y=l1+2l2-5l3，l1，l2，l3的不确定度为u1，u2，u3，则y的不确定度为______。

17.最小二乘法原理是指：最可信赖值应使______最小的条件下求得。

三、名词解释（本大题共５小题，每小题3分，共15分）

1.粗大误差

2.等精度测量

3.不确定度

4.有效数字

5.误差分配

四、简述题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

1.标准误差意义

2.函数误差

3.一元线性回归

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

1.用物理天平称物体的质量m，共称7次，分别为：26.119，26.122，26.118，26.121，26.116，26.123，26.100g。求标准偏差、平均值标准偏差、平均值在置信系数为2.5时的极限误差，写出结果表达式。(用格罗布斯准则判别粗大误差，已知g0(7，0.05)=1.94)

2.用游标卡尺测量长度L，共测6次分别为：40.18，40.16，40.20，40.16，40.14，40.18mm。游标卡尺示值误差为0.02mm，零点读数为：0.01mm。求测量值的不确定度，合成不确定度，置信系数为2.5时的不确定度和结果表达式。

3.单摆测量重力加速度
[image: image6.wmf]2

π

l

T

g

=

，已知摆线长l=100.35±0.05cm，10个周期10T=20.6±0.1s，求重力加速度的不确定度和写出结果表达式。(π＝3.14)

4.独立测量测得正方形的两边长为
[image: image7.wmf]1

x

和
[image: image8.wmf]2

x

，
[image: image9.wmf]1

x

≈
[image: image10.wmf]2

x

，标准误差为σ1和σ2，σ1≈σ2＝σx求面积A。有四种处理数据的方法：

A:A1=
[image: image11.wmf]1

x



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image12.wmf]2

x


B:A2=
[image: image13.wmf]2

1

x

或
[image: image14.wmf]2

2

x


C:A3=
[image: image15.wmf]2

12

2

xx

æö

+

ç÷

èø


D:A4=
[image: image16.wmf]22

12

2

xx

+


应选用哪种处理方法？为什么？

B卷
一、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.计算公式近似性引入的误差属于系统误差。（　　　）

2.只要测量仪器精度很高，测量可以不存在误差。（　　　）

3.正态分布曲线图中，分布密度f（δ）和误差区间dδ的乘积表示误差的概率。（　　　）

4.通过残余误差检验可以判断周期性系统误差。（　　　）

5.用最大误差法求标准误差，需已知仪器误差的最大值就可以。（　　　）

6.同一种测量长度的仪器，测量不同长度，测量的误差相同。（　　　）

7.系统误差与随机误差的合成可按方和根合成。（　　　）

8.测量不确定度就是测量结果的不确定程度。（　　　）

9.极差法求标准误差不需要求出算术平均值。（　　　）

10.二组数据间，如果
[image: image17.wmf]22

12

12

xx

ss

->+

说明存在仪器误差。（　　　）

二、填空题(本大题共16小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.线性变化的系统误差通过______可以消除。

2.有效数字运算22.35+117.529=______。

3.狄克松准则可以用来判别测量列中是否存在______。

4.引用误差指的是一种简化和实用方便的仪器仪表示值的______。

5.秩和检验法可以检验______。

6.未定系统误差的合成一般采用______合成。

7.标准不确定度B类评定的自由度为______。（若σu为评定u的标准差）

8.已知
[image: image18.wmf]2222

1212

y

uu

sss

=+++

，如果测量误差的有效数字取一位，当u1≤______该项可以舍去。

9.在非等精度测量中，当测量条件和测量者水平相同的条件下，有几组不同测量次数，每组测量结果的权是______，通常取______作为权的大小。

10.已知y= ln x，x的不确定度为u，则y的不确定度为______。

11.最小二乘法可以将误差方程转化为______方程组，从而可求解出这些未知数。

12.由三角分布的某仪器误差，可以求该项的标准不确定度______。

13.用一个1级、量程为0-3v的电压表测量电压的最大示值误差为______。

14.回归分析就是应用______的方法，对大量的观测数据进行处理，得出比较符合规律的______。

15.按有效数字舍入规则，26.2455取五位有效数字为______，取四位有效数字位为______，取三位有效数字为______。

16.按正态分布求得的平均值的极限误差与按______分布求得的比较要小。

三、名词解释（本大题共５小题，每小题3分，共15分）

1.准确度

2.最小二乘法

3.3σ准则

4.极限误差合成

5.标准不确定度B类评定

四、简述题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

1.算数平均值的意义。

2.不确定度报告的基本内容。

3.未定系统误差的合成。

五、计算题（本大题共4小题，1、2小题每小题12分，3、4小题每小题8分，共40分）
1.用电流表测量电流I，共测9次，分别为：3.25，3.27，3.24，3.29，3.27，3.28，3.10，3.26，3.23mA。求算术平均值的标准差和极限误差，给出测量结果。（要求用罗曼诺斯基准则判断粗大误差；用两种方法计算标准差判断有无系统误差）

2.用秒表测量时间t，共测量8次分别为：35.8，35.5，35.6，35.4，35.9，35.7，35.8，35.6s。秒表的示值误差为0.1s按均匀分布，相对标准差为25%。按表误差为0.2s按3倍标准差计算，相对标准差为25%。对该测量作①不确定度评定②不确定度合成③给出不确定度报告。（取置信概率P＝95%，并根据三分之一准则，对伸展不确定度进行修约）

3.已知
[image: image19.wmf]2

4

9

m

S

r

=

，m=15.124±0.005g，S=1.564±0.009cm。求ρ和ρ的标准差和写出结果表达式。

4.测量某一细杆，体积
[image: image20.wmf]22

π

π

4

VRhdh

==

，其中直径d=2R=0.8cm，h=8cm，要求体积的相对误差≤0.5%，确定各长度量的测量精度。用什么量具能满足要求。（π=3.14）

附：

t分布检验系数：k(8;0.05)=2.62，k(7;0.05)=2.78，k(6;0.05)=3.04

t分布：α=0.05

	ν
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	t
	2.45
	2.36
	2.31
	2.26
	2.23
	2.20
	2.18
	2.16
	2.14
	2.13
	2.12
	2.11
	2.10
	2.09
	 2.09
	 2.08
	 2.08
	 2.07
	 2.07
	 2.06


本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载
考试必看：自考一次通过的秘诀！
再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双脚也无法到达。                             第 4 页 (共 4 页)                                      

_1402482392.unknown

_1402482542.unknown

_1402482819.unknown

_1402483126.unknown

_1402760018.unknown

_1402483039.unknown

_1402483105.unknown

_1402482938.unknown

_1402482640.unknown

_1402482689.unknown

_1402482572.unknown

_1402482415.unknown

_1402482474.unknown

_1402482403.unknown

_1402482140.unknown

_1402482374.unknown

_1402482004.unknown

_1402482105.unknown

_1402481893.unknown

